|  | Kabel - 5 m - 90° Číslo výrobku: E0166898 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Kabel - 5 m - 90° |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | E0166898 |
| Produktový klíč | HGEP-AC-2x2,5+4x2x0,25-5000 |
| Electrical connection | 90° angled connector plug, 8+2 pole, female |
| Cable length | 5 m |
| Material | PUR hybrid |
| Colour | Black |
| Min./max. ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Width | 20 mm |
| Height | 40 mm |
| Weight | 0,8 kg |