|  | Bezpečnostní spínač dveří - NO - Ex3D Číslo výrobku: EITA039001 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Bezpečnostní spínač dveří - NO - Ex3D |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | EITA039001 |
| Produktový klíč | PROX SW M12x1 4mm NO PNP F Ex |
| Sensor type | Inductive |
| Contact type | NO (Normally Open) |
| Mounting interface | Thread M12x1 |
| Electrical connection | M12 connector |
| Material housing | Stainless steel |
| Min./max. ambient temperature | -40 to 60 °C |
| ATEX marking | Ex II 3D Ex tb IIIC T85 °C Dc X |
| Suited for use in ATEX zone | 22 |
| Dust/water protection class | IP67 |
| Supply voltage | 10 - 30 V DC |
| Supply current | 0,02 A |
| Output voltage | 24 V DC |
| Output current | 100 mA |
| Diameter | 12 mm |
| Length | 60 mm |
| Weight | 0,054 kg |