|  | Napájecí zdroj - 230 V AC; 50/60 Hz Číslo výrobku: ESVL110002 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Napájecí zdroj - 230 V AC; 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | ESVL110002 |
| Produktový klíč | HEB-E-PS-NA-N-N-PT0K240 |
| Control box type | Open frame |
| Suitable for | Bar and round electromagnet |
| Surface treatment/finishing | - |
| Colour | Black |
| Min./max. ambient temperature | -10 to 30 °C |
| EMC directive 2014/30/EU compliant | EMC_2014-30EU |
| EN 60204-1 compliant | Yes |
| EN 61000-3-2 compliant | Yes |
| EN 61558-2-6 compliant | Yes |
| Supply voltage | 230 V AC + N + PE; 50/60 Hz |
| Supply current | 16 A |
| Maximum fuse | 16 A |
| Output power | 0,5 kW |
| Output voltage | 24 / 2x12 V DC |
| Output current | 10:00 AM |
| Output power to magnet | 0,24 kW |
| Output voltage to magnet | 24 V DC |
| Output current to magnet | 10 A |
| Depth | 157 mm |
| Width | 175 mm |
| Height | 185 mm |
| Weight | 6,3 kg |