|  | Netzteil - 400 V AC; 50/60 Hz Artikel Nummer: ESVL130001 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Netzteil - 400 V AC; 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | ESVL130001 |
| Produktschlüssel | HEB-E-PS-NA-N-N-PT0K720 |
| Control box type | Open frame |
| Suitable for | Bar and round electromagnet |
| Surface treatment/finishing | - |
| Colour | Black |
| Min./max. ambient temperature | -10 to 30 °C |
| EMC directive 2014/30/EU compliant | EMC_2014-30EU |
| EN 60204-1 compliant | Yes |
| EN 61000-3-2 compliant | Yes |
| EN 61558-2-6 compliant | Yes |
| Supply voltage | 3x400 V AC + PE; 50/60 Hz |
| Supply current | 16 A |
| Maximum fuse | 16 A |
| Output power | 0,5 kW |
| Output voltage | Adjustable: 0-30 V DC |
| Output current | Adjustable: 0-30 A |
| Output power to magnet | 0,72 kW |
| Output voltage to magnet | 24 V DC |
| Output current to magnet | 30 A |
| Depth | 200 mm |
| Width | 250 mm |
| Height | 202 mm |
| Weight | 21 kg |