|  | Power supply unit - 230 V AC; 50/60 Hz Article number: ESVL105002 |
| --- | --- |

Attributes

| Description | Power supply unit - 230 V AC; 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Article number | ESVL105002 |
| Product key | HEB-E-PS-NA-N-N-PT0K120 |
| Control box type | Open frame |
| Suitable for | Bar and round electromagnet |
| Surface treatment/finishing | - |
| Colour | Black |
| Min./max. ambient temperature | -10 to 30 °C |
| EMC directive 2014/30/EU compliant | EMC_2014-30EU |
| EN 60204-1 compliant | Yes |
| EN 61000-3-2 compliant | Yes |
| EN 61558-2-6 compliant | Yes |
| Supply voltage | 230 V AC + N + PE; 50/60 Hz |
| Supply current | 16 A |
| Maximum fuse | 16 A |
| Output power | 0,5 kW |
| Output voltage | 24 / 2x12 V DC |
| Output current | 5:00 AM |
| Output power to magnet | 0,12 kW |
| Output voltage to magnet | 24 V DC |
| Output current to magnet | 5 A |
| Depth | 134 mm |
| Width | 125 mm |
| Height | 153 mm |
| Weight | 3,9 kg |