|  | Kabel - 1,5 m - 90° Artikelnummer: E0166893 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Kabel - 1,5 m - 90° |
| --- | --- |
| Artikelnummer | E0166893 |
| Product key | HGEP-AC-2x2,5+4x2x0,25-1500 |
| Electrical connection | 90° angled connector plug, 8+2 pole, female |
| Cable length | 1,5 m |
| Material | PUR hybrid |
| Colour | Black |
| Min./max. ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Length | 1500 mm |
| Width | 20 mm |
| Height | 40 mm |
| Weight | 0,3 kg |