|  | Interruptor de seguridad de la puerta - NC/NO - Ex2D Número de artículo: EIHG432039 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Interruptor de seguridad de la puerta - NC/NO - Ex2D |
| --- | --- |
| Número de artículo | EIHG432039 |
| Clave del producto | STEUTE Ex 1NC+1NO ACTUATOR |
| Sensor type | Coded magnetic safety switch |
| Contact type | 1 NC/1 NO |
| Mounting interface | Mounting hole Ø3,2 mm (2x) |
| Electrical connection | Pre-wired cable (6xAWG 26) |
| Cable length | 5 m |
| Material housing | Thermoplastic |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 60 °C |
| ATEX marking | Ex II 2D Ex mbD 21 T80 °C |
| Suited for use in ATEX zone | 21 and 22 |
| Dust/water protection class | IP67 |
| EN 60079-0 compliant | Yes |
| EN 60079-18 compliant | Yes |
| EN ISO 13849-1 compliant | Yes |
| EN ISO 14119 compliant | Yes |
| EN/IEC 60947-5-2 compliant | Yes |
| Supply voltage | 10 - 30 V DC |
| Supply current | 0,04 A |
| Output voltage | 24 V DC |
| Output current | 40 mA |
| Length | 41 mm |
| Width | 20 mm |
| Thickness | 12 mm |
| Weight | 0,17 kg |