|  | Comprobador de polaridad digital Número de artículo: GM1841001 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Comprobador de polaridad digital |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM1841001 |
| Clave del producto | MS-PI-ELECTRONIC |
| Display type | Led indicators |
| Sensitivity | ±15 mT on/off hysteresis |
| Max. operating temperature | 50 °C |
| Storage temperature | -20 to 70 °C |
| Battery | 1.5V button cell (4x) |
| Length | 143 mm |
| Width | 23 mm |
| Height | 24 mm |
| Weight | 0,03 kg |