|  | Deur-veiligheidsschakelaar - NO - Ex3D Artikelnummer: EITA032018 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Deur-veiligheidsschakelaar - NO - Ex3D |
| --- | --- |
| Artikelnummer | EITA032018 |
| Product key | PROXY SENSOR M18x1 IG513A Ex |
| Sensor type | Inductive |
| Contact type | NO (Normally Open) |
| Mounting interface | Thread M18x1 |
| Electrical connection | Cable, 3x0,5 mm² |
| Cable length | 2 m |
| Material housing | Brass / Nylon (Polyamide, PA) / PBT (Pocan) |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 60 °C |
| ATEX marking | Ex II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc X |
| Suited for use in ATEX zone | 22 |
| Dust/water protection class | IP67 |
| Supply voltage | 10 - 30 V DC |
| Supply current | 0,15 A |
| Output voltage | 24 V DC |
| Output current | 150 mA |
| Diameter | 23 mm |
| Length | 102 mm |
| Weight | 0,19 kg |