|  | Przełącznik zbliżeniowy M30 IFM Numer artykułu: EITA036055 |
| --- | --- |

Właściwości

| Opis | Przełącznik zbliżeniowy M30 IFM |
| --- | --- |
| Numer artykułu | EITA036055 |
| Klucz produktu | PROX SW M30x1,5 Ex II 2D Ex tD |
| Sensor type | Inductive |
| Contact type | NO (Normally Open) |
| Mounting interface | Thread M30x1,5 |
| Electrical connection | M12 connector |
| Material housing | Stainless steel / PEI |
| Min./max. ambient temperature | -40 to 60 °C |
| ATEX marking | Ex II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP67 |
| Suited for use in ATEX zone | 21 and 22 |
| Dust/water protection class | IP67 |
| Supply voltage | 10 - 30 V DC |
| Supply current | 0,02 A |
| Output voltage | 24 V DC |
| Output current | 40 mA |
| Diameter | 30 mm |
| Length | 70 mm |
| Weight | 0,16 kg |